ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

- Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και οργάνων, όπως:

- Συντήρηση στις αντιπληγματικές βαλβίδες.

- Συντήρηση στους αερεξαγωγούς.

- Συντήρηση αεροφυλακίων.

- Συντήρηση Μετασχηματιστών.

- Συντήρηση αντλιών και κινητήρων.

- Έλεγχος των αντλιών βορβόρου.

- Έλεγχος κινητήρα-αντλίας ΜΚΔ.

- Έλεγχος ηλεκτροβάνας.

- Έλεγχος της Καθοδικής προστασίας.

- Καθαρισμός των ποτηριών αναρρόφησης των αντλιών.

- Εκκένωση του νερού από το δίκτυο άρδευσης και από τις υδροληψίες τον χειμώνα για να μη σπάζουν λόγω παγετού.

- Καθαρισμός της λίμνης ηρεμίας (υδρομάστευσης).

  - Λάδι για συμπλήρωση στους μετασχηματιστές:

  - Λάδι για τα κομπρεσέρ των αντλιοστασίων και επίσης για τις αντλίες του Α0 και Α1-Α2:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ.

Για την συντήρηση των αντλιοστασίων:

Shell

# Diala D

ELECTRIKAL INSULATING OIL

DIN 57370

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ.

18 λίτρα.

Από την:

Shell COMPANY (HELLAS) LTD

Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 2

176 76 – Καλλιθέα.

ΑΘΗΝΑ.

## Shell

X 100

Μη αφρώδες (αντιαφρώδες).

Χ 100

APISC / CC

SHELL HELLAS Α.Ε.

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2

176 76 – Καλλιθέα.

ΑΘΗΝΑ.