## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

| 1. Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN1000 | (Α.Τ. 12) | Τεμ | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN700 | (Α.Τ. 13) | Τεμ | 2 |
| 3. Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN500 | (Α.Τ. 14) | Τεμ | 1 |
| 4. Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN800 | (Α.Τ. 16) | Τεμ | 1 |
| 5. Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN600 | (Α.Τ. 15) | Τεμ | 1 |
| 6. Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN400 7. Κεφαλή υδροληψίας DN100 | (Α.Τ. 17) (Α.Τ. 25) | Τεμ Τεχ | 1 400 |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ

| 1. Τοπική μονάδα RTU/PLC αντλιοστασίου | (Α.Τ. 1) | Τεμ | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) 165 kW | (Α.Τ. 2) | Τεμ | 3 |
| 3. Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) 132 kW | (Α.Τ. 4) | Τεμ | 2 |
| 4. Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) 110 kW | (Α.Τ. 3) | Τεμ | 2 |
| 5. Ομαλός εκκινητής (SoftStarter) 165 kW | (Α.Τ. 5) | Τεμ | 5 |
| 6. Ομαλός εκκινητής (SoftStarter) 132 kW | (Α.Τ. 7) | Τεμ | 3 |
| 7. Ομαλός εκκινητής (SoftStarter) 110 kW | (Α.Τ. 6) | Τεμ | 3 |
| 8. Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου Α0 | (Α.Τ. 8) | Τεμ | 1 |
| 9. Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου Α1-Α2 | (Α.Τ. 9) | Τεμ | 1 |
| 10. Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου Α3-Α4 | (Α.Τ. 10) | Τεμ | 1 |
| 11. Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου Α6-Α7 | (Α.Τ. 11) | Τεμ | 1 |
| 12. Αναλογικό αισθητήριο στάθμης | (Α.Τ. 18) | Τεμ | 7 |
| 13. Αναλογικό αισθητήριο πίεσης | (Α.Τ. 19) | Τεμ | 7 |
| 14. Ηλεκτρικός διακόπτης στάθμης | (Α.Τ. 20) | Τεμ | 14 |
| 15. Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης | (Α.Τ. 21) | Τεμ | 7 |
| 16. Φορητός προσωπικός υπολογιστής | (Α.Τ. 22) | Τεμ | 1 |
| 17. Κεντρική Μονάδα Ελέγχου μαζί με το software | (Α.Τ. 23) | Τεμ | 1 |
| 18. Προσωπικός υπολογιστής πλήρης 19. Καλώδιο μεταφοράς αναλογικού σήματος 20. Μετασχηματιστής 1000 KVA 20 KV 21. Αντικεραυνική προστασία αντλιοστασίων 22. Διακόπτης ισχύος υψηλής τάσης 23. Κατακόρυφος κινητήρας 24. Ηλεκτρολογικά οικίσκου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Οικοδομικά οικίσκου Ο Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός | (Α.Τ. 24) (Α.Τ. 26) (Α.Τ. 27) (Α.Τ. 28) (Α.Τ. 29) (Α.Τ. 30) (Α.Τ. 31) (Α.Τ. 32) (Α.Τ. 32) | Τεμ Χιλ Τεμ Τεμ Τεμ Τεμ Τεμ Τεμ Τεμ | 1 12 2 4 4 6 1 1 1 |