| Α/Α | Ένδειξη Εργασιών | Μον | Α.Τ. | Ποσ | Τιμή | Δαπάνη | Κωδικός |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μέτ |  |  | Μονάδος |  | Αναθεώρ |
| 1 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN1000 | ΤΕΜ | 12 | 1 | 11,284,700 | 11,284,700 | ΗΛΜ87 |
| 2 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN700 | ΤΕΜ | 13 | 2 | 6,920,900 | 13,841,800 | ΗΛΜ87 |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN500 | ΤΕΜ | 14 | 1 | 4,936,400 | 4,936,400 | ΗΛΜ87 |
| 4 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN800 | ΤΕΜ | 16 | 1 | 8,758,400 | 8,758,400 | ΗΛΜ87 |
| 5 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN600 | ΤΕΜ | 15 | 1 | 5,803,700 | 5,803,700 | ΗΛΜ87 |
| 6 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN400 | ΤΕΜ | 17 | 1 | 2,860,900 | 2,860,900 | ΗΛΜ87 |
| 7 | Τοπική μονάδα RTU/PLC αντλιοστασίου | ΤΕΜ | 1 | 4 | 9,464,000 | 37,856,000 | ΗΛΜ60 |
| 8 | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) 165 kW | ΤΕΜ | 2 | 3 | 8,694,000 | 26,082,000 | ΗΛΜ60 |
| 9 | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) 132 kW | ΤΕΜ | 4 | 2 | 7,854,000 | 15,708,000 | ΗΛΜ60 |
| 10 | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) 110 kW | ΤΕΜ | 3 | 2 | 6,384,000 | 12,768,000 | ΗΛΜ60 |
| 11 | Ομαλός εκκινητής (Soft Starter) 165 kW | ΤΕΜ | 5 | 5 | 3,577,000 | 17,885,000 | ΗΛΜ60 |
| 12 | Ομαλός εκκινητής (Soft Starter) 132 kW | ΤΕΜ | 7 | 3 | 2,884,000 | 8,652,000 | ΗΛΜ60 |
| 13 | Ομαλός εκκινητής (Soft Starter) 110 kW | ΤΕΜ | 6 | 3 | 2,653,000 | 7,959,000 | ΗΛΜ60 |
| 14 | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού Α0 | ΤΕΜ | 8 | 1 | 17,197,600 | 17,197,600 | ΗΛΜ52 |
| 15 | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού Α1-Α2 | ΤΕΜ | 9 | 1 | 15,692,600 | 15,692,600 | ΗΛΜ52 |
| 16 | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού Α3-Α4 | ΤΕΜ | 10 | 1 | 29,736,000 | 29,736,000 | ΗΛΜ52 |
| 17 | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού Α6-Α7 | ΤΕΜ | 11 | 1 | 16,707,600 | 16,707,600 | ΗΛΜ52 |
| 18 | Αναλογικό αισθητήριο στάθμης | ΤΕΜ | 18 | 7 | 504,560 | 3,531,920 | ΗΛΜ60 |
| 19 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης | ΤΕΜ | 19 | 7 | 210,560 | 1,473,920 | ΗΛΜ60 |
| 20 | Ηλεκτρικός διακόπτης στάθμης | ΤΕΜ | 20 | 14 | 60,970 | 853,580 | ΗΛΜ51 |
| 21 | Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης | ΤΕΜ | 21 | 7 | 113,458 | 794,206 | ΗΛΜ51 |
| 22 | Φορητός προσωπικός υπολογιστής | ΤΕΜ | 22 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | ΗΛΜ61 |
| 23 | Κεντρική Μονάδα Ελέγχου μαζί με το software | ΤΕΜ | 23 | 1 | 23,422,000 | 23,422,000 | ΗΛΜ60 |
| 24 | Προσωπικός υπολογιστής πλήρης | ΤΕΜ | 24 | 1 | 4,900,000 | 4,900,000 | ΗΛΜ61 |
| 25 | Κεφαλή υδροληψίας | ΤΕΜ | 25 | 400 | 48,626 | 19,450,400 | ΗΛΜ87 |
| 26 | Καλώδιο μεταφοράς αναλογικού σήματος | ΧΛΜ | 26 | 12 | 1,100,000 | 13,200,000 | ΗΛΜ60 |
| 27 | Μετασχηματιστής 1000 KVA | ΤΕΜ | 27 | 2 | 4,562,720 | 9,125,440 | ΗΛΜ60 |
| 28 | Αντικεραυνική πραστασία αντλιοστασίων | ΤΕΜ | 28 | 4 | 833,820 | 3,335,280 | ΗΛΜ60 |
| 29 | Διακόπτης ισχύος υψηλής τάσης | ΤΕΜ | 29 | 4 | 2,517,390 | 10,069,560 | ΗΛΜ60 |
| 30 | Κατακόρυφος κινητήρας | ΤΕΜ | 30 | 6 | 6,499,999 | 38,999,994 | ΗΛΜ60 |
| 31 | Ηλεκτρομηχανολογικά οικίσκου | ΤΕΜ | 31 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |  |
| 32 | Οικοδομικά οικίσκου | ΤΕΜ | 32 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 413,936,000 |  |
|  | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18 % |  |  |  |  | 74,508,480 |  |
|  | Μερικό Σύνολο Ι |  |  |  |  | 488,444,480 |  |
|  | Απρόβλεπτα 15 % |  |  |  |  | 73,266,672 |  |
|  | Μερικό Σύνολο ΙΙ |  |  |  |  | 561,711,152 |  |
|  | Πρόβλεψη αναθεώρησης 2 % |  |  |  |  | 11,170,204 |  |
|  | Μερικό Σύνολο ΙΙΙ |  |  |  |  | 572,881,356 |  |
|  | Προστίθεται ΦΠΑ 18 % |  |  |  |  | 103,118,644 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 676,000,000 |  |
|  |  |  |  | O Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ |  |
|  | ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
|  |  | Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός |