ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α3-Α4 (ΠΡΙΑΛΑΣ)

ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ στις 9-10/11/2009

Στο Θεσπρωτικό σήμερα την 11η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00΄π.μ. και στο γραφείο του Οργανισμού μας, συνήλθαμε η παρακάτω υπογραφόμενη αρμόδια Τριμελής Επιτροπή με θέμα:

Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση επισκευής κινητήρων και αντλιών αντλιοστασίου Α3-Α4 (Πριάλας) που πλημμύρισε στις 9-10/11/2009».

Το παραπάνω έργο αναλυτικότερα περιλαμβάνει την εξαγωγή των 6 (εξ) κινητήρων τάσης 380v, 50Hz, ισχύος 340 Hp / 1450RPMκαι άλλων 6 (εξ) κινητήρων τάσης 380v, 50Hz, ισχύος 180 Hp / 1450RPMκαι 6 (εξ) αντλιών στο αντλιοστάσιο Α3-Α4 (Πριάλας), στην συνέχεια το στέγνωμα και την αποκατάστασή των, αλλαγή ρουλεμάν και την επανατοποθέτησή των. Με την παραλαβή των ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας ή Εγγύησή των προς τον Οργανισμό μας.

Αφού έληξε ο χρόνος κατάθεσης των γραπτών-κλειστών προσφορών στις 11.00΄ η ώρα, αποσφραγίσαμε τους φακέλους με τις προσφορές που είχαν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι για το παραπάνω θέμα.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, βρέθηκαν τα εξής αποτελέσματα που έχουν ως εξής :

- Κράψης Κων/νος του Παναγιώτη, έδρα Φιλιππιάδα.

- Θάνης Γεώργιος του Δημητρίου, έδρα Φιλιππιάδα.

Για την αποκατάσταση των:

ι) 6 (εξ) κινητήρων τάσης 380v, 50Hz, ισχύος 340 Hp / 1450RPM, το στέγνωμα και τον καθαρισμό τους, αλλαγή ρουλεμάν στους κινητήρες και αντλίες, ζύγισμα και ευθυγράμμισή τους μαζί και οι τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας, μαζί με τον Φ.Π.Α. = 7.735,00 ευρώ.

ιι) 6 (εξ) κινητήρων τάσης 380v, 50Hz, ισχύος 180 Hp / 1450RPM, το στέγνωμα και τον καθαρισμό τους, αλλαγή ρουλεμάν στους κινητήρες και αντλίες, ζύγισμα και ευθυγράμμισή τους μαζί και οι τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας, μαζί με τον Φ.Π.Α. = 5.355,00 ευρώ.

Για την αποκατάσταση των:

ι) 6 (εξ) κινητήρων τάσης 380v, 50Hz, ισχύος 340 Hp / 1450RPM, το στέγνωμα και τον καθαρισμό τους, αλλαγή ρουλεμάν στους κινητήρες και αντλίες, ζύγισμα και ευθυγράμμισή τους μαζί και οι τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας, μαζί με τον Φ.Π.Α. = 8.900,00 ευρώ.

ιι) 6 (εξ) κινητήρων τάσης 380v, 50Hz, ισχύος 180 Hp / 1450RPM, το στέγνωμα και τον καθαρισμό τους, αλλαγή ρουλεμάν στους κινητήρες και αντλίες, ζύγισμα και ευθυγράμμισή τους μαζί και οι τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας, μαζί με τον Φ.Π.Α. = 9.500,00 ευρώ.

Σημείωση. Στις προσφορές του κ. Θάνη δεν περιλαμβάνονται οι αξίες των ρουλεμάν των κινητήρων και αντλιών, επειδή δήλωσε ότι δεν γνώριζε τα νούμερά τους.

Μετά τα παραπάνω, η τριμελής επιτροπή αφού αξιολόγησε τις προσφορές και κατέταξε αυτές με βάση την χαμηλότερη προσφορά, στο τέλος Ομόφωνα αποφασίζει:

Α) Εγκρίνει ως τελευταίο μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση επισκευής κινητήρων και αντλιών αντλιοστασίου Α3-Α4 (Πριάλας) που πλημμύρισε στις 9-10/11/2009», τον κ. Κράψη Κων/νο του Παναγιώτη, που έχει το εργαστήριό του-έδρα στην Φιλιππιάδα και που πρόσφερε τα παραπάνω ποσά και για τις δύο περιπτώσεις κινητήρων αντλιών (βλέπε όπως παραπάνω).

Β) Εγκρίνει ως δεύτερο μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση επισκευής κινητήρων και αντλιών αντλιοστασίου Α3-Α4 (Πριάλας) που πλημμύρισε στις 9-10/11/2009», Θάνης Γεώργιος του Δημητρίου, έδρα Φιλιππιάδα και που πρόσφερε τα παραπάνω ποσά και για τις δύο περιπτώσεις κινητήρων αντλιών (βλέπε όπως παραπάνω).

Μετά τα παραπάνω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής που υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η Τριμελής Επιτροπή:

1) Νικολάου Άγγελος…………………

2) Ρέντζιος Νικόλαος...………….……

3) Σιώρος Χρήστος …………..………