ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

**Συμπλήρωση Πίνακα Άδειας Χρήσης Νερού - Καταγραφικά**

Συμπληρώνουμε τον Πίνακα που έχει τις εξής στήλες:

* Περιγραφή Σημείου Υδροληψίας,
* Συντεταγμένες του καθενός,
* Τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ,
* Τον σειριακό αριθμό του καταγραφικού του και
* Την θέση του.

Παράδειγμα:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87 | | Αρ. Παροχής ΔΕΗ | Στοιχεία Μετρητή | ΘΕΣΗ |
| Χ | Υ |
| 1 | Αντλιοστάσιο Α0 | 229530,627 | 4347886,238 | 989501038020 | RAP 1225 | Ποταμός Λούρος (Π.2)- Παντάνασσα |
| 2 | Υδρομάστευση | 227291,77 | 4347014,17 | - | - | Πηγή Κεφαλόβρυσου |
| 3 | Αντλιοστάσιο Α1-Α2 | 227469,96 | 4347120,75 | 989501021025 | RAP 1295  (για το Α1)  RAP 1222  για το Α2) | Ζηρός |
| 4 | Αντλιοστάσιο Α3-Α4 | 226326,40 | 4346793,26 | 989501019023 | RAP 1223  (για το Α3)  RAP 1292  (για το Α4) | Πηγές Πριάλας |
| 5 | Μηχανή Κεντρικής Διώρυγας (ΜΚΔ) | 226260,20 | 4346686,59 | (Παίρνει από το αντλιοστάσιο Α3-Α4. Εκεί έχουμε μετρητή) | 42487993-93 | Πριάλα |
| 6 | ΑντλιοστάσιοΑ6-Α7 | 223220,89 | 4345654,43 | 989501018022 | RAP 1294  (για το Α6)  RAP 1190  (για το Α7) | Κιάφες |
| 7 | Γεώτρηση Γ1 | 223419,461 | 4345640,95 | 35071054019 | 14\_003230 | Κιάφες |

Πιο πριν όμως πρέπει να έχουμε σημειώσει αναλυτικά τους αριθμό του καταγραφικού στο κάθε αντλιοστάσιο (γεώτρηση), ως εξής (βλ. επόμενη σελίδα):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

**Στοιχεία Καταμετρητών στα Σημεία Υδροληψίας**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή Σημείου**  **Υδροληψίας** | **Θέση** | **Στοιχεία Καταμετρητή** | **Παρατηρήσεις** |
|  |  |  |  |
| **Αντλιοστάσιο Α0** | Παντάνασσα | **RAP 1225**  **90/264 V** |  |
|  |  |  |  |
| **Αντλιοστάσιο Α1** | Ζηρός | **RAP 1295**  **90 - 264 V** |  |
|  |  |  |  |
| **Αντλιοστάσιο Α2** | Ζηρός | **RAP 1222**  **90/264 V** |  |
|  |  |  |  |
| **Αντλιοστάσιο Α4** | Πριάλα | **RAP 1292**  **90 - 264 V** |  |
|  |  |  |  |
| **Αντλιοστάσιο Α3** | Πριάλα | **RAP 1223**  **90 / 264 V** |  |
|  |  |  |  |
| **Αντλιοστάσιο Α6** | Κιάφες | **RAP 1294**  **90 / 264 V** |  |
|  |  |  |  |
| **Αντλιοστάσιο Α7** | Κιάφες | **RAP 1190**  **90 / 264 V** |  |
|  |  |  |  |