**Αναγνώριση Διαθεσιμότητας δικτύου**

**(=αν το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί να δεχτεί φορτία από την παραγωγή των Φ/Β κ.λπ.)**

* Επιλέγω: «www.deddie.gr»
* Επιλέγω: «Φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ»
* Επιλέγω: «Εφαρμογή – Δυνατότητες απορρόφησης ισχύος σταθμών ΑΠΕ

ανά γεωγραφική περιοχή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο»

Παράδειγμα:

Για τον ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής, νομός Πρέβεζας, που ανήκει στον Δήμο Ζηρού

1) Επιλέγω, στα αριστερό μέρος της οθόνης:

* Στο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», επιλέγω «Ηπείρου»
* Στο «Περιφερειακή Ενότητα», επιλέγω «Πρέβεζας»
* Στο «Δήμος», επιλέγω «Ζηρού»

2) Επιλέγω, στο δεξιό μέρος της οθόνης:

-Σε λειτουργία, με σύμβαση και με οριστική προσφορά

-Σε λειτουργία και με σύμβαση

-Σε λειτουργία

Σημεία αναγνώρισης κορεσμένου-διαθέσιμου ή όχι δικτύου της ΔΕ­ΔΔΗΕ Α.Ε.:

Όταν στην δεξιά στήλη γράφει:

1) Πράσινο…. = Διαθεσιμότητα (υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο).

2) Πορτοκαλί = Περιορισμένη διαθεσιμότητα (= το δίκτυο είναι μερι­κώς κορεσμένο).

3) Κόκκινο…. = Μη διαθεσιμότητα (= το δίκτυο είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να δεχτεί άλλα φορτία).

Αν επιλέξω π.χ. την πρώτη επιλογή μου βγάζει την δική μου περιοχή, αν ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει διαθέσιμο δίκτυο ή όχι.