| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | Αθήνα, 10/11/87 |
| Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΗΧΑΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | Αριθμ. πρωτ.: 142196 |
| ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ |  |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| Ταχ. Δ/νση…: Χαλκοκονδύλη 46 |  |
| Ταχ. Κώδικας: 104 32 – Αθήνα | ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: Όπως ο πίνακας διανομής |
| Πληροφορίες.: Α. Πούρνος |  |
| Τηλέφωνο….: 52.43.73 |  |

ΘΕΜΑ: "Μέτρα για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό"

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

Ι. Την 179/69 Απόφαση Ε.Σ.Ο.Π. "Περί εγκρίσεως οικονομικών μέτρων δια την προώθηση του γεωργικού εξηλεκτρισμού".

2.Την 36068/2014/392/εγκ. 42/16.4.73 Απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή εθνικής και Οικονομίας με θέμα αναπροσαρμογή συμπλήρωσης μέτρων περί αγροτικού εξηλεκτρισμού και την 458430/3423/769/εγκ.  72/30-06-73 όμοια απόφαση "περί μελέτης προγραμματισμού, κατασκευής, παραλαβής κ.λπ. έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού".

3.	Το 1277/72 Ν.Δ "περί τροποποιήσεως του Ν.Λ 3881/58 περί έργων εγγείων βελτιώσεων".

4. Το 433/77 Ν.Δ "περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας".

5. Το 890/81 Ν.Δ "περί εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων" όπως έχει τροποποιηθεί .

6. Την 124/3-6-83 Απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων "περί εγκρίσεως Προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με εγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης".

7. Την 347624/21-10-82 (ΦΕΚ 241/22-10-82 τ.Β) κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας "περί αναμόρφωσης των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας".

8. Την 123143/4-7-84 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας με θέμα "περιορισμοί στην ηλεκτροδότηση αρδευτικών εγκαταστάσεων"

9. Την σχετική εισήγηση της Δ/νσης εκμηχάνισης Γεωργίας και εκμετάλλευσης Μηχανικού εξοπλισμού του Υπουργείου Γεωργίας για την ανάγκη αναθεώρησης και απλούστευσης των μέτρων που ισχύουν για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Ι. Για τον εξηλεκτρισμό των εγκαταστάσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο που ισχύουν τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης μας αυτής.

2. Ειδικά για τις ηλεκτροδοτήσεις των εγκαταστάσεων με επιδότηση από τις πιστώσεις Δ.Ε. έναρξη ισχύος των παραπάνω μέτρων γίνεται για τα έργα. που θα ενταχθούν στο αρχικό πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού του 1988.

| ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ : |
| --- |
| ΓΕΩΡΓΙΑΣ |  | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|  |  | ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ |  | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ |

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Συνημμένα στην 142196/10-11-1987 κοινή απόφαση των

Υπουργών Γεωργίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Μέτρα Αγροτικού εξηλεκτρισμού

Για τον εξηλεκτρισμό των εγκαταστάσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής, πλην των ιπποφορβείων δρομώνων ίππων, ισχύουν τα ακόλουθα:

Ι .α. Η ηλεκτροδότηση των αγροτικών εγκαταστάσεων στην χαμηλή τάση (Χ.Τ) γίνεται είτε με πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού και με επιδότηση από τις πιστώσεις Δ.Ε., είτε εκτός προγράμματος χωρίς επιδοτήσεις από τις Δ. Ε. με την εφαρμογή της διαδικασίας, που ισχύει στη Δ.Ε.Η. για τους λοιπούς καταναλωτές.

β. II ηλεκτροδότηση στη μέση τιμή (Μ.Τ) των αγροτικών εγκαταστάσεων γίνεται εκτός προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού και χωρίς επιδότηση από τις πιστώσεις Δ.Ε..με εφαρμογή της διαδικασίας που ισχύει στη Δ.Ε.Η για τους λοιπούς καταναλωτές Μ. Τ.

Με την ίδια διαδικασία (εκτός προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού) ηλεκτροδοτούνται στην χαμηλή ή μέση τάση και τα εγγειοβελτιωτικά κ.λπ. έργα αγροτικής φύσεως (αντλιοστάσια κ.λπ.).που κατασκευάζονται από το Δημόσιο σε βάρος των πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Π.Δ.Ε. Η δαπάνη για την ηλεκτροδότηση των έργων αυτών τις οικείες πιστώσεις κατασκευής τους.

γ. Τα έργα που κατασκευάζονται από το Δημόσιο σε περιοχές εφαρμογής κανονισμών της Ε.Ο.Κ όταν η ηλεκτροδότηση τους δεν προωθείται με την διαδικασία του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού, θα ηλεκτροδοτούνται με την διαδικασία που ισχύει στη Δ.Ε.Η. για τους λοιπούς καταναλωτές.

δ. Με την διαδικασία των λοιπών καταναλωτών και χωρίς επιδότηση από τις πιστώσεις Δ.Ε γίνεται η ηλεκτροδότηση των αγροτικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν σε παραγωγούς, που δεν είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργοί.

Επίσης με την ίδια διαδικασία γίνεται και η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων που ανήκουν συνιδιοκτησιακά σε, γεωργούς και μη γεωργούς κατά κύρια απασχόληση, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας των μη γεωργών υπερβαίνει το 50%.

ε. Οι καταναλώσεις ρεύματος των αγροτικών εγκαταστάσεων τιμολογούνται από την Δ.Ε.Η, για τη Χαμηλή τάση με το μειωμένο αγροτικό Τιμολόγιο Χαμηλής Τάσης (ΜΑΤ/Χ.Τ) και για τη μέση Τάση με το μειωμένο αγροτικό Τιμολόγιο Μ. Τ (ΜΑΤ/Μ.Σ), όπως αυτά θα διαμορφώνονται εκάστοτε με τις ρυθμίσεις που θα αποφασίζεται να ισχύουν κάθε φορά στη Δ.Ε.Η. Οι αγροτικοί καταναλωτές ανάλογα με τη χρήση τους εντάσσονται στα αντίστοιχα τιμολόγια της Δ.Ε.Η.

2. Τα παραπάνω μέτρα αγροτικού εξηλεκτρισμού εφαρμόζονται για τις εγκαταστάσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που αποβλέπουν σε παραγωγικούς σκοπούς και ανήκουν σε. φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ΟΕΒ. ΊΈΛ. κ.λπ.). σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βράδυ και στο Δημόσιο.

Ειδικότερα τα μέτρα αγροτικού εξηλεκτρισμού εφαρμόζονται για τις εγκαταστάσεις που καλύπτουν:

α. Άρδευση: Είναι οι εγκαταστάσεις σε κάθε είδος υδροληψιών (πηγάδια, γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές, παρόχθια αντλιοστάσια κ.λπ.) με νόμιμη λειτουργία για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών  αναγκών κάθε  είδους  καλλιέργειες  των αγροτικών εκμεταλλεύσεων  των ενδιαφερομένων παραγωγών.

β. Αποστράγγιση: Είναι οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εξυγίανση της γεωργικής γης. και την εξασφάλιση συνθηκών καλλιέργειας της.

γ. Άρδευση -Ύδρευση (μικτή χρήση): Είναι οι εγκαταστάσεις άντλησης νερού, που ανήκουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτ/σης. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού και το Δημόσιο, εξυπηρετούν αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες μόνιμων κατοίκων και υπάρχει ή έχει εξασφαλιστεί η κατασκευή ανοιχτού (χωμάτινου ή επενδυμένου) ή κλειστού δικτύου άρδευσης με διοίκηση και διαχείριση από τους παραπάνω φορείς και εφόσον η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην περίοδο άρδευσης από τον Απρίλιο έως και Οκτώβριο και αργότερα ή νωρίτερα- ανάλογα με την περιοχή, προβλέπεται να καλύπτει το 80% της συνολικής κατανάλωσης.

δ. Κτηνοτροφικές και άλλες αγροτικές χρήσεις: Είναι όλες οι εγκαταστάσεις με νόμιμη λειτουργία, που εξυπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας. Ειδικότερα για την ηλεκτροδότηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (βουστάσια. χοιροστάσια. ποιμνιοστάσια κ.λπ. (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη νόμιμων κτιριακών εγκαταστάσεων σταυλισμού των ζώων καθώς και άδεια λειτουργίας όπου απαιτείται.

3.    Οι εγκαταστάσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. Κύριες: Είναι κάθε είδους εγκαταστάσεις, που χρησιμεύουν, και συντελούν με. οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής.

β. Συναφείς: Είναι κάθε είδους εγκαταστάσεις, μέσα ή έξω από το χώρο των κύριων εγκαταστάσεων που χρησιμεύουν και συντελούν με οποιοδήποτε τρόπο στην προστασία, συλλογή, αποφλοίωση ξηρών καρπών, παρασκευή ζωοτροφών, προβλάστηση, πρόψυξη γάλακτος, σφαγή ζώων, τυποποίηση, συσκευασία, συντήρηση, ξήρανση, κ.λπ. των προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, χωρίς να γίνεται μεταποίηση των προϊόντων αυτών.

Για τις συναφείς εγκαταστάσεις ισχύουν τα μέτρα αγροτικού εξηλεκτρισμού εφόσον αυτές (α) ανήκουν σε παραγωγούς και ομάδες παραγωγών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δικών τους αποκλειστικά αγροτικών εκμεταλλεύσεων. ανεξάρτητα αν γίνεται ή όχι ταυτόχρονη ηλεκτροδότηση κύριων εγκαταστάσεων και (β) ανήκουν στο Δημόσιο, σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού (συμπεριλαμβάνονται και οι Κοινοπραξίες τους), Ο.Τ.Α., Ο.Ε.Β., Γ.Ε.Α. Ο.Β.. Ε.Ο.Κ., και άλλα Νομικά πρόσωπα, που εποπτεύονται από το Κράτος, δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εξυπηρετούν παραγωγούς, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη αντίστοιχων κύριων εκμεταλλεύσεων ή εγκαταστάσεων. Στις εγκαταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται τα Δημοτικά και Κοινοτικά Σφαγεία, καθώς και οι εγκαταστάσεις άλλων Νομικών προσώπων, πλην της παραπάνω, τα οποία έχουν συσταθεί να ασκούν αποκλειστικά εμπορία των αγροτικών προϊόντων και δεν έχουν κύριες εκμεταλλεύσεις ή εγκαταστάσεις πρωτογενούς παραγωγής .

γ. Βοηθητικές: Είναι οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο χώρο των κύριων ή συναφών εγκαταστάσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες τους (χώροι παραμονής ζώων. αποθήκευσης ζωοτροφών, εφοδίων και προϊόντων, υπόστεγα επισκευής εξοπλισμού κλπ.) αποκλειόμενης της κατοικίας του φορέα.

Όλες οι κύριες και συναφείς εγκαταστάσεις μπορεί να βρίσκονται μέσα ή έξω από των χώρο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αν αυτό δικαιολογείται για λόγους ιδιοκτησιακούς ή επιστήμης ή τεχνικής  ή μείωσης του κόστους παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας, διατήρησης κ.λπ. των προϊόντων της πρωτογενής φυτικής και ζωικής παραγωγής.

4. α. Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων γίνεται αποκλειστικά ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας. οι οποίες κινούν την διαδικασία μελέτης, προγραμματισμού και κατασκευής των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού, σαν ατομικά (μία εγκατάσταση), ομαδικά (δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις) και συλλογικά (συλλογικοί φορείς). Ομαδική εγκατάσταση θεωρείται εκείνη που: α) όλα τα μέλη της ομάδας έχουν συγκυριότητα στην εγκατάσταση ή δικαιώματα χρήσης ή β) ορισμένα μέλη έχουν συγκυριότητα ή δικαιώματα χρήσης και τα υπόλοιπα μέλη δεσμεύονται απέναντι τους με σύμβαση χρησιδανείου.

β. Τα παραπάνω έργα εξηλεκτρισμού εφόσον πρόκειται να γίνουν με επιδότηση από τις πιστώσεις Δ.Κ., εντάσσονται στα ετήσια Νομαρχιακά Προγράμματα αγροτικού εξηλεκτρισμού (αρχικό στο τέλος του προηγούμενου χρόνου ή αρχές του χρόνου και συμπληρωματικά στη διάρκεια του χρόνου τουλάχιστον ανά τρίμηνο), που συντάσσονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ύστερα από γνωμοδότηση τοη' Τοπικών επιτροπών Αγροτικού εξηλεκτρισμού (Τ.Ε.Α.Ε.), που έχουν συσταθεί με την 347624/21.10.82 (Φ.Ε.Κ 241/22.10.82 τ.Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Γεωργίας και εγκρίνονται από τους οικείους Νομάρχες και τα Οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια (Ν.Σ), τα οποία και ενεργούν για τη χρηματοδότηση τους από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΤ).

γ. Στα προγράμματα αγροτικού εξηλεκτρισμού, εντάσσονται για κατασκευή τα για τα οποία υπάρχει δηλωμένο το ενδιαφέρον των φορέων των εγκαταστάσεων για την καταβολή της συμμετοχής τους. που προκύπτει κατά περίπτωση, ύστερα από ειδοποίηση τους. από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων.

δ. Τα έργα. που είτε από την φυσιογνωμία τους. είτε από τυχόν δεσμεύσεις με συμβατικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ή την ΕΟΚ. χαρακτηρίζεται σαν επείγοντα εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα αυτά.

ε. Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης για τα παραπάνω προγράμματα από τις πιστώσεις Δ.Ε. των ΣΑΝΤ, θα καθορίζεται από τα οικεία Ν.Σ., ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες και ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων Νομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Δ.Ε.Η.

στ. Το όριο πιστώσεων των ΣΑΝΤ είναι και όριο κατασκευών των έργων του Προγράμματος.

5.	Η μελέτη και κατασκευή των απαραίτητων ηλεκτρικών δικτύων και Υ/Σ. διανομής για την ηλεκτροδότηση των αγροτικών εγκαταστάσεων γίνεται από τη ΔΕΗ. σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και Κανονισμός της και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση αυτή.

6.	Συνολική δαπάνη ηλεκτροδότησης

Η συνολική δαπάνη ηλεκτροδότησης (Σ.Δ.Η.) των αγροτικών εγκαταστάσεων στη χαμηλή τάση (Χ.Τ) αποτελείται από δαπάνη δικτύου (Δ.Δ) και την δαπάνη παροχής (Δ.Π.).

Α) Η δαπάνη δικτύου καλύπτει την επέκταση, ενίσχυση ή ανακατασκευή των δικτύων διανομής, που με ευθύνη της ΔΕΗ, είναι απόλυτα αναγκαία για την ηλεκτροδότηση των αγροτικών εγκαταστάσεων ή για την επαύξηση της ισχύος ηλεκτροδοτημένων.

Β) Η δαπάνη παροχής (Δ.Π.) καλύπτει το μέσο κόστος της δαπάνης παροχέτευσης και εγκατάστασης μέτρησης του ρεύματος στις αγροτικές εγκαταστάσεις και καθορίζεται σε σταθερές τιμές για κάθε τύπο παροχής προκειμένου για δίκτυα χαμηλής τάσης. Οι τιμές αυτές είναι ενιαίες για όλη τη χώρα, δεν μεταβάλλονται σε χρονικά διαστήματα τουλάχιστον μικρότερα του έτους και όταν κρίνεται αναγκαία η μεταβολή τους αυτή θα γίνεται ύστερα από προηγούμενη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

7. Κατανομή δαπάνης ηλεκτροδότησης

Η συνολική δαπάνη κατασκευής των ατομικών, ομαδικών και συλλογικών έργων ηλεκτροδότησης των αγροτικών εγκαταστάσεων, που γίνεται με επιδότηση από τις πιστώσεις Δ.Ε. μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού, κατανέμεται μεταξύ της ΔΕΗ, του Δημοσίου (ΔΕ) και των ωφελουμένων φορέων των έργων με κριτήρια οικονομικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά ως εξής:

Α) Η ΔΕΗ επιβαρύνεται με ποσοστό 47% της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης (Σ.Δ.Η.) για έργα με δείκτη αποδοτικότητας (Δ.Α.) από 1:1 έως 1:60 και για έργα με δείκτη αποδοτικότητας μικρότερο από 1:60 (π.χ. 1:61 κ.λπ.) η επιβάρυνσή της καθορίζεται με βάση τον τύπο Σ = 60 Χ ε Χ 0,47 (όπου Σ = συμμετοχή της ΔΕΗ και ε προβλεπόμενα ετήσια έσοδα της ΔΕΗ από καταναλώσεις ρεύματος).

Ο δείκτης αποδοτικότητας εκφράζεται από το λόγο των ετησίων εσόδων (αριθμός KWH x τιμή ρεύματος ανά KWH) προς τη συνολική δαπάνη ηλεκτροδότησης.

Για τον υπολογισμό των προβλεπομένων ετήσιων καταναλώσεων ρεύματος λαμβάνονται υπόψη τα γεωργοτεχνικά στοιχεία των αντιστοίχων δελτίων Νο. 1α κ.λπ., που συντάσσονται για την ηλεκτροδότηση κάθε αγροτικής εγκατάστασης.

Στις περιπτώσεις ενίσχυσης δικτύων, για επαύξηση της εγκαταστημένης ισχύος σε ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις, λόγω επέκτασης κ.λπ., για τον υπολογισμό των ετήσιων εσόδων της ΔΕΗ και του συντελεστή οικονομικής ευστάθειας θα λαμβάνονται υπόψη συνολικά τα νέα μαζί με τα αρχικά (αρχικής ηλεκτροδότησης) γεωργοτεχνικά στοιχεία των εκμεταλλεύσεων (συνολικό μανομετρικό ύψος, συνολική έκταση ή επιφάνεια, ισχύς, ώρες λειτουργίας, κ.λπ.).

Η παραπάνω ρύθμιση για τη συμμετοχή της ΔΕΗ στις δαπάνες κατασκευής των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού υπόκειται σε επανέλεγχο και επανακαθορισμό της εφόσον από τα αποτελέσματα εφαρμογής της, τουλάχιστον ένα χρόνο διαπιστωθεί αξιόλογη απόκλιση της συμμετοχής της από ποσοστό 43% περίπου της ΣΔΗ.

Οι πιστώσεις Δ.Ε. επιβαρύνονται με ποσοστό της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης ανάλογα με το συντελεστή οικονομικής ευστάθειας των έργων (ΣΟΕ), το δείκτη αποδοτικότητας των δικτύων (Δ.Α.) όσον αφορά την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων συναφών φορτίων και το είδος των αγροτικών εγκαταστάσεων. Ο συντελεστής οικονομικής ευστάθειας (Σ.Ο.Ε.) των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου:

Σ.Ο.Ε. = Κρ Χ Σω / Σ(Φ+ΔΕ) Χ Ε

Όπου Κρ = Ετήσιες καταναλώσεις ρεύματος σε KWH που υπολογίζονται με βάση τις σταθερές τιμές που έχουν καθοριστεί ή θα καθορίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας κατά ομάδες καλλιεργητών και είδος εγκαταστάσεων των εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής και οι οποίες, με αποφάσεις του Τ.Ε.Α.Ε., μπορούν να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής, σε ποσοστό μέχρι + ή – 20%.

Σω = σταθερός συντελεστής υπολογισμού της ετήσιας ωφέλειας από την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων

Σ(Φ+ΔΕ) = συμμετοχή φορέα και ΔΕ

Ε = το επιτόκιο της ΑΤΕ, που ισχύει κάθε φορά για τα μεσοπρόθεσμα δάνεια.

Οι σταθεροί συντελεστές υπολογισμού της ετήσιας ωφέλειας, η οποία προκύπτει για τις αγροτικές εγκαταστάσεις από την ηλεκτροδότησή τους καθορίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας για κάθε είδος εγκατάστασης, ανάλογα με τις μεταβολές, που γίνονται στις τιμές του ρεύματος και των υγρών καυσίμων, καθώς και του μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ. Στις περιπτώσεις που οι Σ.Ο.Ε. είναι μικρότεροι της μονάδας στρογγυλοποιούνται στο ανώτερο ή κατώτερο ποσοστό, εφόσον αντίστοιχα τα χιλιοστά είναι ίσα ή μεγαλύτερα από 6 ή ίσα ή μικρότερα από 5.

(α) Ειδικότερα η συμμετοχή των πιστώσεων Δ.Ε. τη συνολική δαπάνη ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων των ατομικών, ομαδικών και συλλογικών έργων καθορίζεται ως ακολούθως, είτε πρόκειται για αρχική ηλεκτροδότηση είτε για επαύξηση εγκατεστημένης ισχύος ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων με ενίσχυση ή ανακατευσκευή δικτύου:

Έργα ηλεκτροδότησης αρδευτικών και στραγγιστικών εγκαταστάσεων

Για τα έργα με συντελεστή οικονομικής ευστάθεια (ΣΟΕ) ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας οι πιστώσεις Δ.Ε. συμμετέχουν με ποσό που αντιπροσωπεύει ποσοστό 25% της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης.

Για τα έργα με ΣΟΕ μικρότερο της μονάδας η συμμετοχή των Δ.Ε. καθορίζεται με την εφαρμογή του τύπου:

ΣΔΕ = 0,20 x ΣΟΕ x ΣΔΗ

Όπου ΣΔΕ = συμμετοχή των πιστώσεων Δ.Ε.

Έργα ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής & θερμοκηπίων

Για τα έργα με ΣΟΕ ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας οι πιστώσεις Δ.Ε. συμμετέχουν με ποσό που αντιπροσωπεύει μέχρι 50% της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης.

Για τα έργα με ΣΟΕ μικρότερο της μονάδας η συμμετοχή των Δ.Ε. καθορίζεται με την εφαρμογή του τύπου:

ΣΔΕ = 0,40 x ΣΟΕ x ΣΔΗ

Έργα ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων συναφών φορτίων

Για τα έργα με δείκτη αποδοτικότητας (ΔΑ) 1/1 έως 1/60 οι πιστώσεις Δ.Ε. συμμετέχουν με ποσοστό 30% της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης και για έργα με ΔΑ μικρότερο του 1/60, η συμμετοχή τους καθορίζεται με βάση τον τύπο:

ΣΔΕ = 60 x Ε x 0,25

(β) Στα έργα εξηλεκτρισμού που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις ζωικής και φυτικής παραγωγής (μικτά) θα εφαρμόζεται η επιδότηση που αντιστοιχεί στο είδος της εγκατάστασης που κυριαρχεί (υπερτερεί).

Οι ωφελούμενοι φορείς-παραγωγοί επιβαρύνονται με το υπόλοιπο της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης, που απομένει, μετά την αφαίρεση των συμμετοχών της ΔΕΗ και των πιστώσεων Δ.Ε.

γα. Σε κάθε περίπτωση (για όλα τα είδη των αγροτικών εγκαταστάσεων) η συμμετοχή των φορέων των έργων του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό, που αντιπροσωπεύει τη δαπάνη της αντίστοιχης παροχής τους που χρεώνεται για τους αγροτικούς καταναλωτές, ούτε και μικρότερη από το 20% της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης, προκειμένου για τις εγκαταστάσεις ζωικής παραγωγής και θερμοκηπίων.

γβ. Το τυχόν επιπλέον  ποσό συμμετοχής των φορέων των έργων, που προκύπτει από την εφαρμογή της παραπάνω περίπτωσης (γα) αφαιρείται από την συμμετοχή των πιστώσεων Δ.Ε.

γγ. Οι φορείς των εγκαταστάσεων, στις οποίες γίνεται επαύξηση ισχύος, χωρίς ενίσχυση ή ανακατασκευή δικτύων, επιβαρύνονται με ολόκληρη τη δαπάνη που προκύπτει από τη διαφορά παροχών.

γδ. Η δαπάνη πραγματοποίησης της ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων, που βρίσκονται σε απόσταση παροχής και δεν απαιτούν ενίσχυση ή ανακατασκευή δικτύων, βαρύνει εξ ολοκλήρου τους φορείς των εγκαταστάσεων αυτών. Για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων αυτών, που έχει καταβληθεί στη Δ.Ε.Η. η αξία παροχής τους και καθυστερεί η ηλεκτρική σύνδεση από υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, θα ειδοποιούνται από τη Δ.Ε.Η. ότι μετά από παρέλευση ενός έτους από την πληρωμή της συμμετοχής η δαπάνη παροχής θα υπόκειται σε αναθεώρηση.

8. α. Η διάκριση σε γεωργούς ή μη γεωργούς αφορά μόνο τις περιπτώσεις που φορείς των εγκαταστάσεων ή εκμεταλλεύσεων είναι φυσικά πρόσωπα (ένας παραγωγός ή ομάδα παραγωγών) ή εταιρίες κάθε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ενώ οι λοιποί φορείς θεωρούνται γεωργοί.

β. Στα έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού, που κατασκευάζονται δίκτυα για την ηλεκτροδότηση περισσοτέρων της μιας αγροτικών εγκαταστάσεων, η συμμετοχή των φορέων στις δαπάνες ηλεκτροδότησης επιμερίζεται μεταξύ των εγκαταστάσεων με βάση τη δαπάνη παροχών τους, που είναι ανάλογη με την εγκαταστημένη ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, για τον προσδιορισμό της συμμετοχής του φορέα κάθε εγκατάστασης στις δαπάνες ηλεκτροδότησης εφαρμόζεται ο τύπος:

Σ1 ή 2 κ.λπ. = Δπ 1 ή 2 κ.λπ. ΣΣΦ / Σ.Δ.Π.

Όπου Σ1 ή 2   = ή επιμέρους συμμετοχή κάθε εγκατάστασης

Δπ 1 ή 2 κ.λπ. = ή επιμέρους δαπάνη παροχής κάθε εγκατάστασης

ΣΣΦ  = η συνολική συμμετοχή φορέων σε δαπάνες ηλεκτροδότησης

ΣΔΠ  = η συνολική δαπάνη παροχών των εγκαταστάσεων

γ. Για τα ομαδικά έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού η ΔΕΗ έχει την υποχρέωση για μια διετία, από την αποπεράτωση των ηλεκτρικών τους δικτύων, να ηλεκτροδοτεί κάθε αγροτική εγκατάσταση, που βρίσκεται σ’ απόσταση παροχής, μέχρι να καλυφθεί η συνολική ισχύς, που έχει προβλεφθεί από τις αντίστοιχες μελέτες. Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων αυτών, από απόσταση παροχής, στη διάρκεια της διετίας θα γίνεται μόνο με την επιβάρυνση των φορέων τους.

δ. Για τις αγροτικές εγκαταστάσεις που έχουν ηλεκτροδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής με τη διαδικασία των λοιπών καταναλωτών της ΔΕΗ και γίνεται μετατροπή του τιμολογίου ρεύματος σε αγροτική χρήση, οι φορείς τους επιβαρύνονται με τη δαπάνη παροχής τους, μειωμένη κατά το ποσό της συμμετοχής τους, για δαπάνη παροχής που προκύπτει από την εφαρμογή της διαδικασίας για τους λοιπούς καταναλωτές ρεύματος, εφόσον η συμμετοχή αυτή είναι μικρότερη από τη δαπάνη παροχής των αγροτικών καταναλωτών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι φορείς των εγκαταστάσεων αυτών δεν έχουν καμία επιβάρυνση για την μετατροπή του τιμολογίου ρεύματος.

Η ηλεκτροδότηση στη χαμηλή τάση (Χ.Τ.) των ατομικών, ομαδικών και συλλογικών έργων των διαφόρων φορέων (πλην των φορέων που δεν είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργοί), όταν αυτή δεν πραγματοποιείται με επιδότηση από τις πιστώσεις Δ.Ε., αλλά με τη διαδικασία των λοιπών καταναλωτών, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων.

Για τις αγροτικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικού εξηλεκτρισμού, εφόσον η ηλεκτροδότησή τους πραγματοποιείται χωρίς επιδότηση από τις Δ.Ε. ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η συμμετοχή της ΔΕΗ στη συνολική δαπάνη ηλεκτροδότησης είναι η προκύπτουσα από τη διαδικασία αγροτικού εξηλεκτρισμού. Το υπόλοιπο της δαπάνης βαρύνει τους φορείς των εγκαταστάσεων.

Τα δελτία γεωργοτεχνικών στοιχείων, που διαβιβάζονται από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων στις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες της ΔΕΗ για τη σύνταξη των μελετών κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων, αναγράφονται στη στήλη παρατηρήσεων και τα στοιχεία που αφορούν το είδος των αγροτικών εγκαταστάσεων, το κύριο επάγγελμα των παραγωγών, όταν φορείς των έργων εξηλεκτρισμού δεν είναι το Δημόσιο, οι ΟΤΑ, ΟΕΒ, ΤΕΑ, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού, αλλά Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από το Κράτος και Εταιρείες, το ποσοστό της τυχόν συνιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων από μη γεωργούς, καθώς και η διαδικασία πραγματοποίησης της ηλεκτροδότησης (με πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού ή με τη διαδικασία των λοιπών καταναλωτών).

10. α. Ο χαρακτηρισμός των παραγωγών σε μη γεωργούς κατά κύρια απασχόληση γίνεται από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων με βάση τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το θέμα αυτό, όπως είναι το 890/81 Π.Δ. «Περί εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», όπως τροποποιήθηκε αργότερα οι 124/3-6-83, 129/83 κ.λπ. Αποφάσεις της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων «περί εγκρίσεως προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με εγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά, καθώς και η 13724/12-8-86 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για την εφαρμογή του 797/85 Καν. ΕΟΚ.

β. Οι παραπάνω Υπηρεσίες μπορούν, κατά την κρίση τους, να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων ή άλλων απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών από τις Δ/νσεις Γεωργίας, Υπηρεσίες ΑΤΕ, Αγροτικούς Συλλόγους, Συνεταιριστικές Οργανώσεις κ.λπ. καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.Δ. 105/69 για την ακρίβεια των στοιχείων, που αναφέρονται στην αίτηση των ενδιαφερομένων για κάθε εγκατάσταση.

γ. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας των Υπηρεσιών ή όταν οι ενδιαφερόμενοι δεν δέχονται το χαρακτηρισμό τους των μη γεωργών, γνωματεύουν σχετικά οι  Τ.Υ.Ε.Β και σε τυχόν διαφωνία των μελών τους, αποφασίζουν τελεσίδικα οι οικείοι Νομάρχες.

11. Κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων και Υ/Σ διανομής και κάλυψη προϋποθέσεων

Η κατασκευή των απαραίτητων αγροτικών ηλεκτρικών δικτύων και Υ/Σ διανομής γίνεται από τη ΔΕΗ κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα των άλλων  φορέων και σύμφωνα με τη σειρά κάλυψης των προϋποθέσεων και με τα παρακάτω:

α. Για τα έργα που εντάσσονται στα Νομαρχιακά προγράμματα αγροτικού εξηλεκτρισμού, η κατασκευή των ηλεκτρικών δικτύων γίνεται ύστερα από την καταβολή στη Δ.Ε.Η. των συμμετοχών των φορέων στις δαπάνες ηλεκτροδότησης, όπως αυτοί καθορίζονται στους πίνακες του προγράμματος και ύστερα από την ετοιμότητα των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών τους ή μετά τη δανειοκάλυψη των προϋποθέσεων αυτών (συμμετοχή και ετοιμότητα) από την ΑΤΕ ή το Δημόσιο ή τα Νομαρχιακά Ταμεία.

Για την κάλυψη των προϋποθέσεων κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων των οδικών έργων εφαρμόζονται όσα ορίζονται στη σχετική απόφαση, που ισχύει κάθε φορά, για τη μελέτη, προγραμματισμό, κατασκευή και παραλαβή των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού.

Όταν δεν πραγματοποιηθεί η προώθηση ενός έργου για κατασκευή, επιστρέφονται από τη Δ.Ε.Η. οι συμμετοχές που έχουν καταβληθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ειδικά για τα ομαδικά έργα οι φορείς τους θα ειδοποιούνται από τη Δ.Ε.Η. να μην προβαίνουν στην ετοιμότητα των εγκαταστάσεών τους αν προηγούμενα δεν έχει εξασφαλιστεί η καταβολή της συμμετοχής τους από το προβλεπόμενο ποσοστό εγκαταστάσεων και έκτασης (για τα αρδευτικά).

β) Η καταβολή στη ΔΕΗ της συμμετοχής του Δημοσίου (πιστώσεις Δ.Ε.) για τα παραπάνω έργα γίνεται συνολικά μετά τη διαπίστωση κατασκευής των δικτύων, με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού Πρακτικού που αποτελεί αναγκαίο παραστατικό πληρωμής.

γ. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πλήρης αποπεράτωση της κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων των παραπάνω έργων μέχρι το τέλος της περιόδου πληρωμής των πιστώσεων Δ.Ε., που έχουν διατεθεί σε κάθε Νομό για το σκοπό αυτό, είναι  το αυτό για τα έργα με μερική κατασκευή και παραλαβή και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις Δ.Ε., να καταβάλλεται στη Δ.Ε.Η. ολόκληρο το ποσό της συμμετοχής του Δημοσίου, το οποίο αναλογεί για τα έργα αυτά, αρκεί στο σχετικό πρακτικό παραλαβής να σημειώνονται το ποσοστό κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων και η έγγραφη ανάληψη υποχρέωσης από τη Δ.Ε.Η. να συνεχίσει την κατασκευή τους κατά απόλυτη προτεραιότητα στον επόμενο χρόνο.

δ. Για τα έργα που γίνονται χωρίς επιδότηση από τις πιστώσεις Δ.Ε., η κατασκευή των ηλεκτρικών τους δικτύων πραγματοποιείται μετά την καταβολή, από τους φορείς των αγροτικών εγκαταστάσεων, της συμμετοχής τους και μετά την ετοιμότητα των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών τους ή τη δανειακή κάλυψη των προϋποθέσεων αυτών από την Α.Τ.Ε. κ.λπ.

ε. Τα δίκτυα των έργων αυτών κατασκευάζονται μετά την αποπεράτωση των δικτύων των έργων, που μέχρι τη στιγμή αυτή έχουν ενταχθεί με επιδότηση στο πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού του Νομού, έχουν αναγγελθεί και καλύψει τις προϋποθέσεις κατασκευής τους ή και νωρίτερα,. Εφόσον είτε δεν δημιουργούν καθυστέρηση στην κατασκευή των έργων του προγράμματος, είτε αν για τα έργα αυτά υπάρχουν δεσμεύσεις για το χρόνο αποπεράτωσής τους λόγω εφαρμογής Καν/σμών Ε.Ο.Κ. κ.λπ., ή εφόσον οι φορείς των έργων επιβαρυνθούν με ολόκληρη τη συνολική δαπάνη ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεών τους.

Για την ταχύτερη κατασκευή των ηλεκτρικών δικτύων των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού, η ΔΕΗ ενεργεί για την ταχύτερη σύνταξη των μελετών και την έγκαιρη εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων, μετασχηματιστών και άλλων υλικών για την κάλυψη των αναγκών κατασκευής των δικτύων. Επίσης, η ΔΕΗ παίρνει τα αναγκαία μέτρα, που θα εξασφαλίζουν τον προσφορότερο τρόπο ανάθεσης και κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων.

Στα ομαδικά έργα, που καλύφθηκε το απαιτούμενο ελάχιστο ποσό των προϋποθέσεων κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων, είναι δυνατή η εξαίρεση κλάδων δικτύων, όταν για τους κλάδους αυτούς καμιά εγκατάσταση δεν κάλυψε τις προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές προχωρεί η κατασκευή των δικτύων για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που καλύπτουν το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό και εκ των υστέρων γίνεται τροποποίηση της μελέτης των έργων αυτών και τα έργα αυτά επανεντάσσονται στο πρόγραμμα με τα νέα στοιχεία όσον αφορά τη συμμετοχή της Δ.Ε.Η. Η τυχόν επιπλέον ή επί έλαττον διαφορά στη συμμετοχή των φορέων βαρύνει ή αφαιρείται αντίστοιχα από τις Δ.Ε.

Όταν στα ομαδικά έργα από τις δηλώσεις των φορέων προκύπτει ότι δεν καλύπτεται το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό των προϋποθέσεων προώθησής τους για κατασκευή, τότε εξετάζεται η δυνατότητα αναθεώρησης της μελέτης των δικτύων με βάση στις δηλώσεις ενδιαφέροντος των φορέων-παραγωγών και τη θέση (διασπορά) των εγκαταστάσεών τους.

12. Εξαιρέσεις

Τα μέτρα, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Για τις εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την άρδευση και στράγγιση εκτάσεων, που νοικιάζονται για ένα χρόνο για ορυζοκαλλιέργεια.

Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων αυτών γίνεται χωρίς επιδότηση από τις πιστώσεις Δ.Ε. και σύμφωνα με όσα εφαρμόζονται στη ΔΕΗ για προσωρινούς καταναλωτών των άλλων χρήσεων. Οι καταναλώσεις ρεύματος θα τιμολογούνται με το αντίστοιχο τιμολόγια αγροτικής χρήσης.

β. Για τις αρδευτικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης (α) που βρίσκονται μέσα σε περίμετρο συλλογικών αρδευτικών δικτύων, τα οποία λειτουργούν ή κατασκευάζονται ή έχουν χρηματοδοτηθεί για κατασκευή από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα και ΟΤΑ, (β) σε περιοχές έξω από συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο ή απαγόρευση από άποψη ανόρυξης κ.λπ. πηγαδιών και γεωτρήσεων και για εγκαταστάσεις που δεν έχουν νόμιμη ανόρυξη και λειτουργία, (γ) σε περιοχές, που με απόφαση της Διοίκησης έχει προγραμματιστεί η εφαρμογή αναδασμού και (δ) σε περιοχές που το νερό των εγκαταστάσεων αυτών έχει μεγάλο βαθμό υφαλμύρωσης.

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις αρδευτικές εγκαταστάσεις των παραπάνω περιοχών, για τις οποίες, με σχετική απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ή των οικείων Νομαρχών επιτρέπεται η ηλεκτροδότησή τους κατ’ εξαίρεση.

Η κατ’ εξαίρεση ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφασή μας αυτή, καθώς και στην παραπάνω απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή στις επί μέρους αποφάσεις των Νομαρχών που ισχύουν κάθε φορά για τους περιορισμούς στις ηλεκτροδοτήσεις αρδευτικών εγκαταστάσεων μέσα σε περιοχές συλλογικών έργων κ.λπ.

γ. Για τις αρδευτικές εγκαταστάσεις που δεν εξυπηρετούν εκμεταλλεύσεις με καθαρά γεωργικό και παραγωγικό χαρακτήρα (οικιακοί λαχανόκηποι και οπωρώνες, μικροοικοπεδικές εκτάσεις γεωργών και άλλων φορέων και καθαρά οικοπεδικές εκτάσεις μη γεωργών με εξοχικά σπίτια ή όχι). Οι εγκαταστάσεις αυτές θα ηλεκτροδοτούνται ύστερα από σχετικό σημείωμα των τοπικών Υπηρεσιών Ε.Β. και σύμφωνα με όσα ισχύουν στη ΔΕΗ για τους λοιπούς καταναλωτές.

Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της Τ.Ε.Α.Ε. και σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, είναι δυνατό να καθαρίζονται για το Νομό η ελάχιστη έκταση και τυχόν άλλα κριτήρια, με βάση τα οποία μια εκμετάλλευση μπορεί να χαρακτηρίζεται σαν γεωργική με παραγωγικό χαρακτήρα.

δ. Για τις εγκαταστάσεις μεταποιήσεως, εμπορίας και εμπορικής επεξεργασίας των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής.

13.Τιμολογιακές και λοιπές ρυθμίσεις

α. Για την τιμολόγηση των καταναλωτών ρεύματος στις κύριες, συναφείς και βοηθητικές εγκαταστάσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων εφαρμόζονται τα μειωμένα αγροτικά τιμολόγια χαμηλής και μέσης τάσης (Μ.Λ.Τ. / Χ.Τ. και Μ.Α.Τ. / Μ.Τ.), όπως αυτά διαμορφώνονται με τις ρυθμίσεις, που ισχύουν κάθε φορά στη ΔΕΗ για τους αγροτικούς καταναλωτές. Κατά τα λοιπά οι αγροτικοί καταναλωτές θα υπόκεινται στους όρους και υποχρεώσεις του ισχύοντος εκάστοτε για την αντίστοιχη χρήση τιμολογίου, ως και στους όρους και υποχρεώσεις των «Γενικών όρων και Συμφωνιών περί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εις καταναλωτάς», πλην του όρου «περί ωρών αιχμής» ο οποίος έχει εφαρμογή μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση.

β. Το ελάχιστο χρέωσης υπολογίζεται για όλους τους αγροτικούς καταναλωτές ρεύματος Χ.Τ. και Μ.Τ. με βάση τις τιμολογιακές και λοιπές ρυθμίσεις, που ισχύουν κάθε φορά στα αντίστοιχα τιμολόγια της ΔΕΗ, σε συνδυασμό και με τα ακόλουθα:

(α) Η χρέωση του παραπάνω ελαχίστου στις αγροτικές εγκαταστάσεις άρδευσης και στράγγισης γίνεται σε ετήσια βάση.

Για τη χρέωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι ενδείξεις του μεγιστοδείκτη (εάν υπάρχει) εφόσον αυτές είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 75% της εγκατεστημένης ισχύος, διαφορετικά σε κάθε περίπτωση (με ή χωρίς μεγιστοδείκτη) λαμβάνεται υπόψη το 75% της εγκατεστημένης ισχύος.

Για τις εγκαταστάσεις των λοιπών αγροτικών χρήσεων η χρέωση του παραπάνω ελαχίστου γίνεται με βάση όσα ισχύουν κάθε φορά για τα αντίστοιχα τιμολόγιά του, στα οποία έχουν ενταχθεί.

(β) Ελάχιστο χρέωσης δεν καταλογίζεται στους αγροτικούς καταναλωτές σε περιπτώσεις, που οι μικρές ή μηδενικές καταναλώσεις ρεύματος, οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε εφαρμογή αμειψισποράς για λόγους ανωτέρας βίας. Η απαλλαγή των καταναλωτών αυτών από το παραπάνω ελάχιστο πραγματοποιείται, ύστερα από αίτησή τους στην οικεία Νομαρχιακή Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, η οποία υποβάλλεται πριν ή κατά την έναρξη της αρδευτικής περιόδου και όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου για τις περιπτώσεις εφαρμογής αμειψισποράς ή αμέσως όταν συμβεί ο λόγος ανωτέρας βίας και ύστερα από επιτόπια έρευνα του θέματος από κοινού από έναν Γεωπόνο της παραπάνω Υπηρεσίας και από ένα Γεωπόνο της οικείας Υπηρεσίας της ΔΕΗ και αντίστοιχη απόφαση της Τ.Ε.Α.Ε., που εγκρίνεται από τον οικείο Νομάρχη.

(γ) Προκειμένου περί νέων αρδευτικών καταναλωτών, τους οποίους η ένδειξη του μηνός Οκτωβρίου τους βρίσκει συνδεδεμένους λιγότερες από 120 ημέρες, θα γίνεται αναλογικός καταλογισμός της ελάχιστης ετήσιας χρέωσης. Στην περίπτωση που στο διάστημα αυτό, έχουν πραγματοποιήσει μηδενικές ή πολύ μικρές καταναλώσεις (για δοκιμή κ.λπ.) δεν καταλογίζεται ελάχιστη χρέωση, καθόσον η έλλειψη δυνατότητας συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων ανάπτυξης καλλιεργειών κ.λπ. θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας.

Για την απαλλαγή των καταναλωτών αυτών από την ελάχιστη χρέωση ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου (β).

γ. Οι αγροτικοί καταναλωτές όπως και οι λοιποί καταναλωτές, με την υπογραφή του συμβολαίου παροχής ρεύματος στις εγκαταστάσεις τους, επιβαρύνονται με προκαταβολή έναντι καταναλώσεως ρεύματος. Το ποσό της προκαταβολής αυτής υπολογίζεται με βάση, όσα ισχύουν κάθε φορά στη ΔΕΗ. Η προκαταβολή αυτή στην περίπτωση διακοπής του ρεύματος από μη έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών, αναπροσαρμόζεται στο ύψος του μέσου όρου των λογαριασμών του προηγούμενου δωδεκαμήνου και οι καταναλωτές επιβαρύνονται με τέλη επανασύνδεσης, σύμφωνα με όσα ισχύουν στη ΔΕΗ και για τους λοιπούς καταναλωτές.

δ. Όταν αγροτικοί καταναλωτές είναι το Δημόσιο και οι ΟΤΑ, οι προκαταβολές έναντι καταναλώσεων ρεύματος διέπονται από τις ρυθμίσεις που ισχύουν για το Δημόσιο.

ε. Η σύμβαση παροχής ρεύματος στις περιπτώσεις συνιδιόκτητων εγκαταστάσεων θα υπογράφεται από το συνιδιοκτήτη που είναι εξουσιοδοτημένος από όλους τους υπόλοιπους που αναφέρονται στο αντίστοιχο δελτίο γεωργοτεχνικών στοιχείων και η εξουσιοδότηση αυτή παραμένει στον οικείο φάκελο του αρχείου της ΔΕΗ.

14. Εξαιρέσεις εφαρμογής των τιμολογιακών και λοιπών ρυθμίσεων

Οι παραπάνω τιμολογιακές και λοιπές ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Για τις κύριες, συναφείς και βοηθητικές εγκαταστάσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όταν διαπιστώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, συντήρηση, κ.λπ. προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής αλλά για μη αγροτικούς σκοπούς ή για άσκηση εμποροβιοτεχνικών επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές (α) για την τιμολόγηση των καταναλώσεων ρεύματος εφαρμόζονται όσα ισχύουν στη Δ.Ε.Η. για τους λοιπούς καταναλωτές αναδρομικά από τότε, που μετατράπηκε η χρήση των εγκαταστάσεων (μη αγροτικός σκοπός) και (β) οι φορείς των εγκαταστάσεων αυτών υποχρεούνται στην επιστροφή εντόκως του ποσού επιδότησης που έχει καταβληθεί από τις πιστώσεις Δ.Ε., εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο ηλεκτροδότησης και η μετατροπή της χρήσης δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Επίσης, οι αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες με απόφαση της Τ.Ε.Α.Ε., που εγκρίνεται από τον οικείο Νομάρχη, μπορούν να επιβάλλουν στους φορείς των αγροτικών εγκαταστάσεων κυρώσεις διακοπής του ρεύματος και επιστροφής έντοκα του ποσού επιδότησης, που έχει καταβληθεί επιπλέον της δικαιούμενης, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι, από πρόθεση, δηλώθηκαν ψευδή στοιχεία (π.χ. έκταση, κύριο επάγγελμα κ.λπ.) από τους ενδιαφερόμενους.

β. Για τις αγροτικές εγκαταστάσεις, που δεν εξυπηρετούν εκμεταλλεύσεις με καθαρά γεωργικό και παραγωγικό χαρακτήρα.

15. Ορίζουμε επίσης τα εξής:

α. Για τα συμβόλαια παροχής ρεύματος, την παροχή και λήψη ρεύματος, τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του πελάτη-καταναλωτή κ.λπ., ισχύουν όσα προβλέπονται στους «Γενικούς όρους και Συμφωνίες» της ΔΕΗ, εφόσον δεν είναι αντίθετα με όσα ορίζονται με την απόφαση αυτή και τις άλλες σχετικές Υπουργικές και λοιπές αποφάσεις και Δ/γές, σε όσα σημεία δεν τροποποιούνται.

β. Για κάθε διευκρίνιση, σε όσα ορίζονται στην απόφασή μας αυτή, αρμόδια είναι η Δ/νση Εκμηχάνισης Γεωργίας και Εκμετάλλευσης Μηχανικού Εξοπλισμού (Ε.Γ.Ε.Μ.Ε.) του Υπουργείου Γεωργίας, ύστερα από συνεργασία της με την οικεία Δ/νση της Δ.Ε.Η., στην οποία κοινοποιούνται οι διευκρινίσεις αυτές. Επίσης η Δ.Ε.Η. κοινοποιεί στην παραπάνω Υπηρεσία κάθε οδηγία της προς τις Περιφ/κές Υπηρεσίες της, σχετική με τον αγροτικό εξηλεκτρισμό.

γ. Όσα ορίζονται με την απόφαση αυτή και δεν έχουν επιπτώσεις για τη ΔΕΗ, μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας.

δ. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν ισχύει η 36068/2014/392/εγκ. 42/14.4.73 Υπουργική Απόφαση.

Οι άλλες Υπουργικές και λοιπές αποφάσεις και διαταγές, οι σχετικές με τον αγροτικό εξηλεκτρισμό, δεν ισχύουν σε όσα σημεία τροποποιούνται με την απόφαση αυτή. Επίσης δεν ισχύει στο εξής κάθε άλλη απόφαση που ρυθμίζει διαφορετικά τη συμμετοχή της ΔΕΗ και του Δημοσίου στη δαπάνη ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (γεωτρήσεις Π.Α.Υ.Υ.Θ., Παρεβρίων περιοχές και περιοχών Πιερίας Κοιλάδας).

ε. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας θα αναπροσαρμοστούν και θα κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο, όσα προβλέπονται στις Υπουργικές κλπ. Αποφάσεις 58430/3423/769 εγκ. 72/30.6.73, 21322/1065/372/εγκ. 31/2.1.74 και 21325/1151/εγκ. 34/6.3.74 καθώς και στις λοιπές αποφάσεις και διαταγές της ΥΕΒ σχετικές με τη διαδικασία του αγροτικού εξηλεκτρισμού, με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας και την ταχύτερη μελέτη, πληρέστερη αξιολόγηση, σωστότερο προγραμματισμό και ταχύτερη κατασκευή και παραλαβή των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού.

Η απόφαση αυτή θα εκδοθεί ύστερα από συνεργασία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου με την αντίστοιχη της ΔΕΗ.

στ. Το παρόν παράρτημα συντάχθηκε από κοινού από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας και της ΔΕΗ, ύστερα από συνεργασία τους.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΓΙΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ